## Sheet1
full scale | 30 | psi |  | full scale | 0.2 | V
Linearity | 0.25% |  |  | bits | 12
Repeatability | 0.2% |  |  | steps | 4096
Temperature Shift | 0.75% |  |  | step size | 4.8828e-05 | V
Null Shift | 0.5% |  |  | Calibration | 150 | psi/V
Total Uncertainty | 0.9566% | 0.28697 | psi |  | 0.0073242 | psi
|  | 1.978 | kPa |  | 0.050485 | kPa